ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Акт

настройки регулятора температуры системы горячего водоснабжения или температуры обратной сетевой воды объекта:

наименование объекта теплопотребления по адресу:

адрес объекта

г. Владимир									«число» _месяц_ 2021 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Должность						Фамилия И. О.

Члены комиссии:

Должность						Фамилия И. О.

Должность						Фамилия И. О.

Должность						Фамилия И. О.

Составили настоящий акт о том, что произведена настройка регулятора температуры горячего водоснабжения (или регулятора температуры обратной сетевой воды).

Настройка выполнена для следующих устройств, на следующие значения:

| № п.п. | Тип регулятора | Марка оборудования | Место установки | Номер по схеме ИТП | Настроечные значения температуры ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан ограничитель температуры обратной сетевой воды. (механический) | FJV | Обратный трубопровод после подогревателя системы ГВС (1 ступень) | 20 | Клапан настроен на температуру Т2= 45 0С. что соответствует шкале деления № 2 . |

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Члены комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)