ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Акт

на проведение гидропневматической промывки внутренней системы отопления объекта: наименование объекта теплопотребления по адресу:

адрес объекта

г. Владимир									«число» _месяц_ 2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Должность						Фамилия И. О.

Члены комиссии:

Должность						Фамилия И. О.

Должность						Фамилия И. О.

Должность						Фамилия И. О.

Составили настоящий акт о том, что произведена промывка внутренней системы отопления объекта:

Промывка проведена способом: гидропневматическим разово для всего объекта, иное:

Промывка проведена: водопроводной водой с применением компрессорной установки SKM 11-50-2M.

Давление водо-воздушной смеси при промывке составило  3  кгс/см2; расход воды составил:  6  м3/ч, что в  2  раза превышает расчетный расход теплоносителя системы отопления.

По результатам промывки было достигнуто полное осветление воды.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Члены комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)