ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Акт

на проведение испытаний на плотность и прочность внутренней системы отопления объекта: наименование объекта теплопотребления по адресу:

адрес объекта

г. Владимир									«число» _месяц_ 2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Должность						Фамилия И. О.

Члены комиссии:

Должность						Фамилия И. О.

Должность						Фамилия И. О.

Должность						Фамилия И. О.

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка на прочность и плотность внутренней системы отопления объекта 		назначение объекта, адрес		.

Испытания проведены  гидравлическим или пневматическим способом, характеристики жидкости при гидравлическом способе (например: водопроводной, сетевой,  водой с температурой T=значение 0С), с применением наименование оборудования, применяемого для испытаний (переносной компрессорной установки с указанием марки и технических характеристик).

Давление при испытаниях было поднято до значение кгс/см2. В течение 10 минут, падения давления составило значение кгс/см2.

По истечении 10 мин. давление снижено до значение кгс/см2,  произведен визуальный осмотр трубопроводов, отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры. - Видимых утечек, запотевание сварных швов, подкапывание резьбовых соединений, а так же видимых  дефектов не обнаружено.

Вывод: внутренние системы отопления объекта: 					 прошли испытания на плотность и прочность.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Члены комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)