ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Акт

проверки (настройки) предохранительного клапана от превышения давления внутренней системы отопления объекта: наименование объекта теплопотребления по адресу:

адрес объекта

г. Владимир									«число» _месяц_ 2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Должность						Фамилия И. О.

Члены комиссии:

Должность						Фамилия И. О.

Должность						Фамилия И. О.

Должность						Фамилия И. О.

Составила настоящий акт о том, что произведена проверка срабатывания (настройка) клапана(-ов) от превышения давления на системе отопления.

Проверка (настройка) выполнена для следующих устройств, на следующую величину предельного значения давления:

| № п.п. | Тип клапана | Марка, присоединительные размеры | Место установки | Номер по схеме ИТП | Настроенная величина срабатывания, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан предохранительный сбросной системы отопления | SVW-3/4 | Обратный трубопровод внутренней системы отопления |  | 6,0 |

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Члены комиссии:

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)

Должность										Фамилия И. О.

(должность)                			   (подпись)            		       (фамилия, и.о.)